ДОМ ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку радова:

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

НА ОБЈЕКТИМА ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

( Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

БРОЈ 24/2016

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 , 14/15 и 68/15 ), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3236 од 19.08.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3236-1 од 19.08.2016. године, наручилац  Дом здравља „Чачак“ Чачак је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку радова, број 24/2016

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

НА ОБЈЕКТИМА ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

- поступак јавне набавке мале вредности -

( Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Конкурсна документација садржи:

- Општи подаци о набавци.....................................................................................................3

- Подаци о предмету јавне набавке.......................................................................................3

- Врста, спецификација, количина и опис радова, квалитет, рок завршетка, место извођења радова.......................................................................................................................4

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова..........................................................................................6

- Упутство понуђачима како да сачине понуду.....................................................................7

- Обрасци и модел уговора..................................................................................................13

- Изјава о испуњености обавезних услова..........................................................................40

- Изјава о независној понуди................................................................................................41

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона....................................42

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 42 (четрдесет две) странице.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић  9, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.domzdravljacacak.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке радова број 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак, спровешће се у  поступку ЈН мале вредности (Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка радова: грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“ Чачак.

1.4. Контакт:

Владимир Петровић, тел. 032/346 834, е-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com.

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 31.08.2016.године до 12 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама административних служби Дома здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић бр. 9, Чачак.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 31.08.2016. године у 12.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и итернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 24/2016 су грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“ Чачак.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.

Ознака из класификације делатности: Ознака из класификације делатности: сектор F област  41.

Ова јавна набавка је обликована у две ( II) партијe. Партије су обележене римским бројевима.

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, КВАЛИТЕТ, РОК ЗАВРШЕТКА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Врста, спецификација, количина и опис радова која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани и у  Обрасцу број 10 – Образац понуде. Спецификација радова сачињена је дата и у следећем табеларном приказу:

| PARTIJA I - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA ADAPTACIJI PODRUMSKIH PROSTORIJA DEČIJEG DISPANZERA |
| --- |
| Redni broj | N A Z I V | Jedinica mere | Količina |  |  |
| 1 | Obijanje oštećenog maltera sa zidova hodnika i podrumskih prostorija. Zid nakon obijanja maltera dobro očistiti za prijem penetrata. Sav šut izbaciti iz objekta, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 2 | Demontaža postojeće oštećene plafonske konstrukcije. Sav šut izbaciti iz objekta, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m². | m² | 65 |  |  |
| 3 | Demontaža (vađenje) postojećih drvenih vrata u podrumskim prostorijama. Obračun po komadu. | kom. | 4 |  |  |
| 4 | Izrada hidroizolacije zidova penetratom u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 5 | Malterisanje zidova nakon sušenja penetrata. Malteriše se produžnim malterom u dva sloja sa finalnim perdašenjem sitnim peskom. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 6 | Izrada novog plafona od vlagootpornih gips kartonskih ploča sa potrebnom podkonstrukcijom. Spojeve bandažirati i popuniti ispunom, a cenom predvideti i gletovanje ploča kao pripremu za molerske radove. Obračun po m². | m² | 65 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja novih vrata na podrumskim prostorijama. Cenom obuhvatiti sve potrebne predradnje za ugradnju, krpljenje špaletni oko vrata nakon ugradnje i molerske radove na špaletnama. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - ulazna vrata od alumijumskih profila dim. 900x2050 mm. | kom. | 1 |  |  |
|  | - unutrašnja vrata od PVC pofila dimenzija 850x2050 mm. | kom. | 2 |  |  |
|  | - unutrašnja vrata od PVC pofila dimenzija 850x2150 mm. | kom. | 1 |  |  |
| 8 | Farbanje plafona i zidova podruma belom disperzivnom bojom. Sa starih površina zidova hodnika ispred podruma i plafona po potrebi skinuti slojeve koji se ljušte i popraviti oštećena mesta. Obračun po m². |  |  |  |  |
|  | - plafon | m² | 65 |  |  |
|  | - zid | m² | 205 |  |  |
| 9 | Postavljanje podnih keramičkih pločica na pod podruma uz predhodno premazivanje istog penetratom u dva sloja po uputstvu proizvođača. Pločice se lepe lepkom za pod. Cenom obuhvatiti i izradu sokli od istih pločica. Obračun po m² poda. | m² | 65 |  |  |
| 10 | Pregled elektroinstalacija sa dodavanjem po jedne sijalice u prostorije (ukupno 4 komada). Obračun paušalno. | kom. | 1 |  |  |
|  | SPOLJNI RADOVI |  |  |  |  |
| 11 | Izrada nove kanalizacione instalacije između postojećih šahtova. Cenom obuhvatiti: sečenje betona u potrebnoj širini sa razbijanjem i vađenjem betona, iskop zemlje u dubini od 0.80-1.40 met, vađenje postojećih cevi i postavljanje novih cevi prečnika 160 mm sa obradom ulaznih delova cevi u šahte i premazom unutrašnjih delova šahti penetratom sa predhodnim ispiranjem istih, zatrpavanje novopostavljenih cevi peskom i prljavim šljunkom sa nabijanjem i ponovno betoniranje prosečenog dela trotoara betonom MB 20 MPa d=10 cm sa postavljanjem armaturne mreže koju je potrebno povezati sa postojećom. Višak zemlje utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m' za sve komplet rad i materijal. | m' | 20 |  |  |
| PARTIJA II - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA OBJEKTU AMBULANTE U MRČAJEVCIMA |
| R.br. | N A Z I V | Jedinica mere | Količina |  |  |
| 1 | Vađenje postojećih prozora i vrata iz zida od opeke i iznošenje iz objekta na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - prozor dimenzija 700/1200 mm. | kom | 4 |  |  |
|  | - prozor dimenzija 1350/1750 mm. | kom | 24 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 900/2050 mm. | kom | 2 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 1850/2800 mm. | kom | 2 |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja novih prozora od šeskokomornih PVC profila, ostakljenih nisko emisionim termoizolacionim staklom 4+16+argon+4lowE. Prozori su dvokrilni sa otvorivim nadsvetlom - ventus (otvara se automatskom sajlom). Sa unutrašnje strane prozora postaviti plastični solbanak širine do 25 cm, a sa spoljne strane aluminijumski vučeni solbanak debljine 2 mm, razvijene širine 32 cm. farban u boji stolarije. Sav potreban rad i materijal obračunava se po komadu. |  |  |  |  |
|  | - prozor dimenzija 700/1200 mm. | kom | 4 |  |  |
|  | - prozor dimenzija 1350/1750 mm. | kom | 24 |  |  |
| 3 | Izrada i ugradnja novih fasadnih vrata od Al profila sa termo prekidom zastakljenih nisko emisionim termopan staklom 4+16+argon+4lowE. Vrata su jednokrilna sa dva fiksna dosvetla i jednim fiksnim nadsvetlom, snabdevena rukohvatom i automatom za zatvaranje. Sav potreban rad i materijal obračunava se po komadu. |  |  |  |  |
|  | - vrata dimenzija 900/2050 mm. - jednokrilna vrata | kom | 2 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 1850/2800 mm. - jednokrilna vrata sa fiksevima | kom | 2 |  |  |
| 4 | Popravka oštećenog maltera oko prozora i vrata po ugradnji novih. Malter produžni razmere 1:2:6. Gletovanje malterisanih delova sa farbanjem bojom za unutrašnje radove u nijansi zida u širini do 15 cm. (okvir oko prozora na unutrašnjoj strani). Obračun po komadu otvora. | kom | 32 |  |  |

Радови  морају бити стандардног квалитета за ту врсту радова, изведени од атестираних материјала и од стране за то квалификованих радника, а место извођења радова су објекти  Дечијег диспанзера Дома здравља „Чачак“ и Амбуланта у  Мрчајевцима.

Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.)  Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да користи пословни простор, опрему и возила, потребна за извођење предметних радова.

2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да у моменту подношења понуде има:

- минимум пет (5) ангажованих радника на пословима  који су у вези са предметном набавком.

- минимум једног архитекту или дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом издатом од Инжењерске коморе Србије, ангажованог по било ком основу у смислу одредаба Закона о раду.

3. Да се обавезује да се  у року од 6 часова, у оквиру гарантног рока, одазове на писани захтев наручиоца ради санације објекта уколико се покажу оштећења на објекту, а тичу се изведенох радова

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем изјаве понуђача (под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу) на сопственом обрасцу да користи пословни простор, опрему и возила, потребна за извођење предметних радова. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Додатни услов под тачком 2. доказује се:

- достављањем изјаве понуђача (под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу) на сопственом обрасцу да  у моменту подношења понуде, има минимум пет (5)  ангажованих радника на пословима,  који су у вези са предметном набавком. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

- достављањем фотокопије/а лиценце издате од Инжењерске коморе Србије са потврдом да je иста важећа и фотокопије/а уговора о радном ангажовању.

Додатни услов под тачком 3. доказује се достављањем изјаве, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и овереног печатом – Образац 14 конкурсне документације.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић бр. 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у II ( две) посебне истоврсне целине -  партије. Партије су обележене римским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну или за обе партије које су предмет ове јавне набавке.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места извођења  и услова плаћања:

Рок за плаћање je до 60 (шездесет) дана од дана техничког пријема изведених радова.

Место извођења радова је објекат Дечијег диспанзера Дома здравља „Чачак“ Чачак (партија I) и Амбуланта у Мрчајевцима ( партија II), рок за завршетак радова  је:

- за партију I:  до 15 дана од дана увођења у посао

- за партију II до 7 дана од дана увођења у посао

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић бр. 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак“,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	 Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора ( без урачунатог ПДВ-а), са роком важења до 35 дана  од дана техничког пријема изведених радова. Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова бр. 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“, тако  што ће се упоређивати понуђена укупна цена по партији за сваку конкретну партију, дата у Обрасцу понуде, рангирањем прихватљивих понуда.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама, јесте гарантни рок на изведене радове. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом, предност ће имати понуда код које је  понуђен дужи гарантни рок на изведене радове .

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.19. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је за конкретну партију поднета само једна понуда, наручилац  може закључити уговор за ту партију и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку радова бр. . 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак   саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА РАДОВА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку радова бр. 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста радова коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____2016. године, закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци радова:

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

НА  ОБЈЕКТИМА ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

У поступку ЈН мале вредности број 24/2016

Закључен између:

1. ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликић бр. 9, кога заступа др Александар Пајовић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: Извођач/

| Подаци о Наручиоцу: | Подаци о Извођачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 108578347 | ПИБ: |
| Матични број: 17870017 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-866661-36 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/225 717, 344 340 | Телефони: |
| Телефакс: 032/223 660 | Телефакс: |
| E-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com | E-mail: |

на следећи начин

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

I.1.

Предмет овог уговора је извођење грађевинско занатских радова на објектима Дома здравља „Чачак“ Чачак, а у свему према понуди Извођача број _____ од ____2016. године, која је саставни део овог уговора.

I.2.

Обим и врсте радова одређени су понудом из тачке  I.1. овог уговора,  према условима, врсти, опису и спецификацији радова из исте.

Уговореним радовима из тачке  I.1. овог уговора, сматрају се и вишкови или мањкови радова у складу са чланом 18 став 2 Посебних узанси о грађењу ( „СЛ. лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова, непредвиђене, као и  накнадне радове који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу.

У том случају, Извођач мора да евентуалне вишкове радова, непредвиђене, као и  накнадне радове који не прелазе 10% од уговорених кoличина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног  писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 3 тачке I.2. овог уговора, сачиниће се Анекс овог уговора.

Вишкови радова става 3 тачке I.2. овог уговора не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.

Извођач ће извести све радове у складу са важећим прописима, техничким нормативима, описом  радова и одредбама овог Уговора.

I.3.

Сва додатна објашњења или информације, везане за преузети посао, Извођач је дужан
затражити у писаној форми од наручиоца.

Ако у току извођења радова, Извођач открије недостатке или установи да су потребне промене уговореног обима радова, или да је потребна промена описа радова и  предвиђених материјала другим материјалима који ће допринети квалитету, Извођач је дужан да   одмах обавести инвеститора и затражи писмено одобрење за све промене.

I.4.

Ако се појави потреба за хитним непредвиђеним радовима, у смислу Члана 634 Закона о облигационим односима, Извођач ће обавестити  наручиоца и затражити одобрење да изведе те радове.

У изузетним околностима, Извођач може извести хитне непредвиђене радове без претходног налога наручиоца, под условом да су ти радови неопходни да би се обезбедило несметано обављање радова или спречило наступање штете, или ако, због хитности интервенције, није могуће добити претходни писмени налог за извршење радова од наручиоца. У таквим случајевима, Извођач ће о овим интервенцијама одмах обавестити наручиоца.

II.   ВРЕДНОСТ РАДОВА

II.1.

Укупна вредност радова из понуде је ___________ динара, без ПДВ - а.

Укупна вредност радова, са урачунатим ПДВ-ом износи _______________ РСД.

| PARTIJA I - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA ADAPTACIJI PODRUMSKIH PROSTORIJA DEČIJEG DISPANZERA |
| --- |
| Redni broj | N A Z I V | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna vrednost |
| 1 | Obijanje oštećenog maltera sa zidova hodnika i podrumskih prostorija. Zid nakon obijanja maltera dobro očistiti za prijem penetrata. Sav šut izbaciti iz objekta, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 2 | Demontaža postojeće oštećene plafonske konstrukcije. Sav šut izbaciti iz objekta, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m². | m² | 65 |  |  |
| 3 | Demontaža (vađenje) postojećih drvenih vrata u podrumskim prostorijama. Obračun po komadu. | kom. | 4 |  |  |
| 4 | Izrada hidroizolacije zidova penetratom u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 5 | Malterisanje zidova nakon sušenja penetrata. Malteriše se produžnim malterom u dva sloja sa finalnim perdašenjem sitnim peskom. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 6 | Izrada novog plafona od vlagootpornih gips kartonskih ploča sa potrebnom podkonstrukcijom. Spojeve bandažirati i popuniti ispunom, a cenom predvideti i gletovanje ploča kao pripremu za molerske radove. Obračun po m². | m² | 65 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja novih vrata na podrumskim prostorijama. Cenom obuhvatiti sve potrebne predradnje za ugradnju, krpljenje špaletni oko vrata nakon ugradnje i molerske radove na špaletnama. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - ulazna vrata od alumijumskih profila dim. 900x2050 mm. | kom. | 1 |  |  |
|  | - unutrašnja vrata od PVC pofila dimenzija 850x2050 mm. | kom. | 2 |  |  |
|  | - unutrašnja vrata od PVC pofila dimenzija 850x2150 mm. | kom. | 1 |  |  |
| 8 | Farbanje plafona i zidova podruma belom disperzivnom bojom. Sa starih površina zidova hodnika ispred podruma i plafona po potrebi skinuti slojeve koji se ljušte i popraviti oštećena mesta. Obračun po m². |  |  |  |  |
|  | - plafon | m² | 65 |  |  |
|  | - zid | m² | 205 |  |  |
| 9 | Postavljanje podnih keramičkih pločica na pod podruma uz predhodno premazivanje istog penetratom u dva sloja po uputstvu proizvođača. Pločice se lepe lepkom za pod. Cenom obuhvatiti i izradu sokli od istih pločica. Obračun po m² poda. | m² | 65 |  |  |
| 10 | Pregled elektroinstalacija sa dodavanjem po jedne sijalice u prostorije (ukupno 4 komada). Obračun paušalno. | kom. | 1 |  |  |
|  | SPOLJNI RADOVI |  |  |  |  |
| 11 | Izrada nove kanalizacione instalacije između postojećih šahtova. Cenom obuhvatiti: sečenje betona u potrebnoj širini sa razbijanjem i vađenjem betona, iskop zemlje u dubini od 0.80-1.40 met, vađenje postojećih cevi i postavljanje novih cevi prečnika 160 mm sa obradom ulaznih delova cevi u šahte i premazom unutrašnjih delova šahti penetratom sa predhodnim ispiranjem istih, zatrpavanje novopostavljenih cevi peskom i prljavim šljunkom sa nabijanjem i ponovno betoniranje prosečenog dela trotoara betonom MB 20 MPa d=10 cm sa postavljanjem armaturne mreže koju je potrebno povezati sa postojećom. Višak zemlje utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m' za sve komplet rad i materijal. | m' | 20 |  |  |
| UKUPNO PARTIJA I - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA ADAPTACIJI PODRUMSKIH PROSTORIJA DEČIJEG DISPANZERA: |  |
| PARTIJA II - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA OBJEKTU AMBULANTE U MRČAJEVCIMA |
| R.br. | N A Z I V | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna vrednost |
| 1 | Vađenje postojećih prozora i vrata iz zida od opeke i iznošenje iz objekta na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - prozor dimenzija 700/1200 mm. | kom | 4 |  |  |
|  | - prozor dimenzija 1350/1750 mm. | kom | 24 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 900/2050 mm. | kom | 2 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 1850/2800 mm. | kom | 2 |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja novih prozora od šeskokomornih PVC profila, ostakljenih nisko emisionim termoizolacionim staklom 4+16+argon+4lowE. Prozori su dvokrilni sa otvorivim nadsvetlom - ventus (otvara se automatskom sajlom). Sa unutrašnje strane prozora postaviti plastični solbanak širine do 25 cm, a sa spoljne strane aluminijumski vučeni solbanak debljine 2 mm, razvijene širine 32 cm. farban u boji stolarije. Sav potreban rad i materijal obračunava se po komadu. |  |  |  |  |
|  | - prozor dimenzija 700/1200 mm. | kom | 4 |  |  |
|  | - prozor dimenzija 1350/1750 mm. | kom | 24 |  |  |
| 3 | Izrada i ugradnja novih fasadnih vrata od Al profila sa termo prekidom zastakljenih nisko emisionim termopan staklom 4+16+argon+4lowE. Vrata su jednokrilna sa dva fiksna dosvetla i jednim fiksnim nadsvetlom, snabdevena rukohvatom i automatom za zatvaranje. Sav potreban rad i materijal obračunava se po komadu. |  |  |  |  |
|  | - vrata dimenzija 900/2050 mm. - jednokrilna vrata | kom | 2 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 1850/2800 mm. - jednokrilna vrata sa fiksevima | kom | 2 |  |  |
| 4 | Popravka oštećenog maltera oko prozora i vrata po ugradnji novih. Malter produžni razmere 1:2:6. Gletovanje malterisanih delova sa farbanjem bojom za unutrašnje radove u nijansi zida u širini do 15 cm. (okvir oko prozora na unutrašnjoj strani). Obračun po komadu otvora. | kom | 32 |  |  |
| UKUPNO PARTIJA II - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA OBJEKTU AMBULANTE U MRČAJEVCIMA: |  |

НАПОМЕНА: Табеларни део уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора.

| Укупна вредност уговора ( без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност уговора ( са ПДВ-ом): |  |

II.2.

Ова цена се не може мењати без претходне писмене сагласности инвеститора.

II.3.

Сматра се да је Извођач проучио спецификацију, као и обим
и врсте потребних радова и да прихвата да изведе све радове потребне за успешну
реализацију овог уговора.

II.4.

Наручилац може захтевати да понуђач изведе додатне или накнадне радове, који нису
обухваћени овим Уговором, а прелазе износ од 10%  уговорене вредности, у складу са чланом 36 став 1 тачка 5 ЗЈН.

III.   НАЧИН ПЛАЋАЊА

III.1.
Вредност уговорених радова исплатиће се до 60 дана  након извршеног техничког пријема изведених радова.

Извођач је дужан приликом потписивања уговора, као гаранцију да ће уговорени посао обавити,  предати наручиоцу регистровану бланко меницу са овлашћењем  на износ од 10% од укупне уговорене вредности радова ( без ПДВ-а), са роком важења до 35 дана  од дана техничког пријема изведених радова.

Предајом менице из става 2 овог члана , Извођач се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

У случају неиспуњења овог уговора у уговореном року или одустајања понуђача од овог  уговора, уговорне стране су сагласне да наручилац има право користити средство обезбеђења испуњења овог уговора, у смислу надокнаде евентуалних штета, које је претрпео неиспуњењем уговора или одустајањем од уговора, од стране понуђача.

III.2.

Након обављеног уговореног посла овим уговором, Извођач ће наручиоцу доставити окончану ситуацију, обрачун трошкова и грађевинску књигу, уредно оверене од надзорног органа, које приказују количине  изведених радова. Сва ова документа морају бити проверена и потврђена од стране надзорног органа.

IV.    РОКОВИ

IV.1.

Рок за завршетак радова  је:

- за партију I до 15 дана од дана увођења у посао

- за партију II до 7 дана од дана увођења у посао

НАПОМЕНА: Тачка IV.1. биће усклађена са Одлуком о додели уговора.

IV.2.

Извођач је дужан у писаној форми обавестити наручиоца о свим непредвиђеним
догађајима или околностима, који би могли да одложе рок завршетка радова из претходног члана, и то најкасније 48 сати након тих догађаја или наступања тих околности. Уколико се ово обавештење не достави у року од 48 сати, захтев за продужење рока се неће
разматрати нити прихватити.

IV.3.

Уколико Извођач не заврши преузете радове у складу са условима одређеним овим
Уговором, или касни са завршетком радова дуже од 10 дана, наручилац има право
да ангажује новог извођача да заврши радове. У овом случају Извођач нема
право на накнаду било каквих трошкова који настану као резултат овакве одлуке
наручиоца. Плаћени ће бити само изведени радови. Сва питања која се односе на
количине изведених радова биће унета у записник који ће бити приложен уз овај уговор.

V.   УСТУПАЊЕ РАДОВА ПОДИЗВОЂАЧУ

V.1.

Извођач може уступити радове подизвођачу кога није навео у понуди само уколико би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. Уступање радова таквом подизвођачу неће имати утицаја на уговорне односе и узајамне односе Извођач и наручиоца, нити ће разрешити Извођача било које од обавеза из овог уговора.

VI. КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

VI.1.

Сви материјали, као и изведени радови, морају бити у складу са овим уговором и инструкцијама наручиоца. Радови морају бити изведени у складу са свим законом одређеним стандардима, прописима и нормама које се односе на квалитет.

VI.2.

Извођач се обавезује да достави атесте о квалитету коришћених материјала, као и доказе о земљи порекла коришћених материјала. У току извођења пројекта, наручилац може захтевати додатна тестирања и атесте за изведене радове и уграђени материјал. Уколико материјали или изведени радови не одговарају уговореним стандардима квалитета и спецификацијама, од Извођача ће се захтевати да обезбеди замене или уради поправке или поново уради одређене радове. Трошкови настали као резултат ових корективних мера, падају на терет Извођача.

VII. РАДНИЦИ ИЗВОЂАЧА

VII.1.

Извођач се обавезује да ће  на обављању уговорених послова ангажовати квалификоване и обучене раднике. Наручилац може захтевати да Извођач удаљи са објекта сваку особу за коју сматра да је неквалификована и недовољно обучена за извођење комплетног дела посла.

VIII.    НАДЗОР

VIII.1.

Након потписивања овог уговора, а пре увођења у посао, Извођач ће одредити руководиоца радова и о томе ће писаним путем обавестити наручиоца.

VIII.2.

Овлашћени представници наручиоца имају неограничено право приступа месту обављања радова и документацији која се о њима води. Они имају право да прегледају и контролишу квалитет радова, материјала и придржавање стандарда према овом уговору и његовим прилозима.

VIII.3.

Одмах након потписивања уговора, а пре увођења у посао понуђача, наручилац
ће одредити лице које ће обављати послове надзора. У писаном облику наручилац ће
доставити Извођачу податке о лицу одређеном за послове надзора.

VIII.4.

Извођач се обавезује да ће сарађивати са надзорним органом, одређеним од стране наручиоца и да ће надзорном органу омогућити несметан приступ месту обављања радова и  документацији.

VIII.5.

Извођач прихвата да поступа искључиво по налозима примљених од стране надзорног
органа. Са свим налозима надзорног органа, наручилац мора бити упознат и мора бити сагласан.

IX.  ПОЧЕТАК РАДОВА

IX.1.

Као услов за увођење Извођача у посао и почетак радова,  обавеза је наручиоца да Извођачу обезбеди сву потребну документацију за извођење радова.

IX.2.                                   
Извођач ће пријавити отварање градилишта надлежним инспекцијским органима. Наручилац се неће сматрати одговорним уколико радови почну без свих Законом прописаних дозвола, овлашћења, сагласности и одобрења издатих од стране одговарајућих органа или институција.

IX.3.

Наручилац ће са изабраним понуђачем потписати посебан записник о увођењу у посао, а што ће бити констатовано и у грађевинском дневнику и од ког момента почиње да тече рок за завршетак грађевинских радова.

X. ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

X.1.

Извођач се обавезује да ће водити градилишну документацију у свему према захтевима и у складу са прописима и стандардном праксом. Ово се односи, али није ограничено на:

  - грађевински дневник,

  - грађевинску књигу,

  - књигу инспекције,

  - атесте за уграђени материјал,

  - записнике или извештаје о тестирању изведених радова.

X.2.

Извођач мора одржавати градилиште чистим и уклањати благовремено све вишкове материјала који нису потребни за даље радове. По завршетку радова, Извођач мора уклонити сву опрему и материјале,  очистити градилиште од отпадака направљених у току извођења радова.

XI. РИЗИЦИ И МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

XI.1.

Приликом извођења радова, Извођач се мора придржавати свих прописа који се
односе на заштиту на раду. Извођач мора предузети све неопходне мере заштите и
сигурности на градилишту и сматраће се одговорним за сигурност опреме и машина ангажованих при извођењу уговорених послова. Извођач ће бити одговоран за сигурност и безбедност свих лица која су запослена или присутна на градилишту.

XI.2.

До момента примопредаје извршених радова, ризици од личних повреда и смрти, губитка или оштећења имовине, материјала, опреме или изведених радова, биће одговорност Извођача. Наручилац неће имати обавезу да надокнади Извођачу или било којој другој странци трошкове, губитке, штете или било какве друге обавезе настале из напред поменутог.

XII. ОСИГУРАЊА

XII.1.

Извођач је у обавези да обезбеди осигурање за запослене за случај повреде или смрти, осигурање од губитка, крађе или оштећења за материјале, опрему и извршене радове, као и осигурање од одговорности за трећа лица и за имовину, према законским прописима.

XIII. ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ

XIII.1.

Извођач се обавезује да ће водити рачуна о стандардима који се односе на заштиту околине и да ће предузимати све мере заштите околине, како је то прописано законима.

XIV. ЗАВРШЕТАК РАДОВА И ПРИМОПРЕДАЈА

XIV.1.

Извођач ће писмено обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.
Наручилац и Извођач ће именовати овлашћене представнике који ће обавити преглед
радова и градилишне документације. Уколико овај преглед покаже да радови нису
завршени у целости и на задовољавајући начин, Извођач ће у најкраћем року извести
неопходне поправке или предузети мере да отклони утврђене недостатке. Наручилац ће одредити рок за отклањање недостатака.

XIV.2.

Ако су радови завршени на задовољавајући начин и у складу са одредбама овог
уговора, сачиниће се записник о примопредаји. У записник о примопредаји се уноси
да ли је Извођач испунио све обавезе из овог уговора, датум завршетка радова и
све примедбе које се односе на квалитет ових радова.

XIV.3.

Записник о примопредаји може сачинити и само једна уговорна страна, уколико друга страна одбије да учествује о примопредаји или не именује представника за примопредају. У овом случају, записник о примопредаји ће се доставити тој уговорној страни и датум достављања записника ће се сматрати датумом примпредаје.

XV. ГАРАНЦИЈА

XV. 1.

Извођач даје гаранцију за уграђене материјале и изведене радове у трајању од _____ године.

XV.2.

Гаранције произвођача за уграђене материјале биће предате наручиоцу по извршеној  примопредаји.

XV.3.

Гарантни рок почиње тећи од дана обављене примопредаје уговорених послова.

У току гарантног рока, Извођач се обавезује  да ће отклањати све недостатке на инсталацијама и уграђеној опреми у најкраћем року, по пријему обавештења о наступању неисправности, како би се избегле штете по наручиоца.

Права наручиоца  и обавезе Извођача, у току гарантног рока црпеће се из Закона о облигационим односима и у складу са овим прописом биће сва поступања уговорних страна.

XV.4.

Извођач се неће сматрати одговорним за оштећења због неодговорних поступака или неодржавања објекта од стране инвеститора.

XVI. КАЗНЕ

XVI.1.

Ако Извођач не испоштује уговорени рок за завршетак радова, у обавези ће бити да плати пенале у износу од 0,5% од вредности уговорених радова за сваки дан закашњења.

XVI.2.

Наручилац  може  додатно  захтевати  накнаду  штете  изазване  Извођачевим непоштовањем рока за завршетак радова, уколико је износ претрпљене штете већи од укупног износа плаћених пенала.

XVII. "ВИША СИЛА"

XVII.1

Обе уговорне стране се слажу да ће прихватати и толерисати кашњења у завршетку уговорених радова, ако су она изазвана деловањем "више силе".

XVII.2.

Под појмом "виша сила" , подразумева се сваки догађај који је изван контроле уговорних страна и услед којег је немогуће наставити уговорене радове и укључује, али није ограничена на рат, нереде, грађанске немире, земљотрес, поплаву и друге природне непогоде.

XVII.3.

Она уговорна страна која је погођена деловањем "више силе", о томе ће обавестити другу страну у најкраћем року, и то најкасније од 48 сати од настанка околности дефинисаних као "виша сила". Погођена страна ће обезбедити доказе о природи и узроцима таквог догађаја и одмах по успостављању нормалних услова, обавестити другу страну о томе.

XVII.4.

Обе уговорне стране се слажу да ће предузети све потребне мере како би умањили последице било којег чина "више силе".

XVII.5.

Рокови за завршетак радова, који су одгођени због деловања "више силе", биће продузени за период једнак оном током којег је погођена страна била спречена да обавља уговорене задатке услед деловања "више силе".

XVIII. РАСКИДАЊЕ УГОВОРА

XVIII.1.
Овај уговор може бити раскинут у следећим случајевима:

-ако једна од уговорних страна не испуни своје уговорне обавезе,

-ако услед околности које су ван контроле уговорних страна као сто је "виша сила", оне нису у могућности да наставе и доврше уговорене активности.

XVIII.2.

Раскид уговора ће бити сачињен у форми писане изјаве у којој ће бити објашњени основи за раскидање уговора и детаљно наведене неиспуњене обавезе уговорне стране која је прекршила одредбе овог уговора.

XVIII.3.

Ако се уговор раскине кривицом наручиоца, Извођачу ће бити исплаћени сви завршени радови и испоручени материјал.

Ако је до раскида дошло кривицом Извођача, наручилац ће проценити штету изазвану раскидом уговора и имаће право да одбије одређени износ на име накнаде ове штете од износа који дугује Извођачу.

XVIII.4.

Ако је уговор привремено прекинут или раскинут, Извођач ће бити у обавези да обезбеди градилиште док се радови не наставе или уступе другом Извођачу, без надокнаде трошкова.

XIX. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

XIX. 1.

Обе уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора настојати да реше споразумно. У случају да се евентуални спорови не могу решити споразумевањем странака, за њихово решавање биће надлежан стварно и месно надлежан суд по седишту инвеститора.

XX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XX.1.

Све комуникације и обавезујуће инструкције између уговорних страна, морају бити у писаној  форми.

XX.2.

Сви договори између уговорних страна који мењају уговорне обавезе, морају бити потврђене у форми анекса овог уговора.

XXI. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

XXI.1.

Сви прилози који се помињу у овом уговору, сматрају се саставним делом овог уговора.

XXI.2.

Овај Уговор је сачињен у четири /4/ истоветна примерка, од којих се по два  налази код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА,                             				                                ЗА НАРУЧИОЦА,

ДИРЕКТОР,

др Александар Пајовић

Образац 9

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву број 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак који је упутио Дом здравља «Чачак»  Чачак, као наручилац, приликом потписивања уговора,  доставити наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко меницу са овлашћењем на 10% износа од укупне вредности уговореног посла, са роком важења до 35 дана  од дана техничког пријема изведених радова,  којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза.

Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку радова бр. 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2016. године

Да квалитетно изведемо тражене радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Начин плаћања: одложено плаћање до 60 дана од дана техничког пријема изведених радова.

3. Рок за извођење радова: за партију I до 15 дана, а за партију II до 7 дана од дана увођења у посао.

4. Гарантни рок на изведене радове: ________ (_______________) година (понуђени гарантни рок не може бити краћи од 2 године).

5. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

| PARTIJA I - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA ADAPTACIJI PODRUMSKIH PROSTORIJA DEČIJEG DISPANZERA |
| --- |
| Redni broj | N A Z I V | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna vrednost |
| 1 | Obijanje oštećenog maltera sa zidova hodnika i podrumskih prostorija. Zid nakon obijanja maltera dobro očistiti za prijem penetrata. Sav šut izbaciti iz objekta, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 2 | Demontaža postojeće oštećene plafonske konstrukcije. Sav šut izbaciti iz objekta, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m². | m² | 65 |  |  |
| 3 | Demontaža (vađenje) postojećih drvenih vrata u podrumskim prostorijama. Obračun po komadu. | kom. | 4 |  |  |
| 4 | Izrada hidroizolacije zidova penetratom u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 5 | Malterisanje zidova nakon sušenja penetrata. Malteriše se produžnim malterom u dva sloja sa finalnim perdašenjem sitnim peskom. Obračun po m². | m² | 140 |  |  |
| 6 | Izrada novog plafona od vlagootpornih gips kartonskih ploča sa potrebnom podkonstrukcijom. Spojeve bandažirati i popuniti ispunom, a cenom predvideti i gletovanje ploča kao pripremu za molerske radove. Obračun po m². | m² | 65 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja novih vrata na podrumskim prostorijama. Cenom obuhvatiti sve potrebne predradnje za ugradnju, krpljenje špaletni oko vrata nakon ugradnje i molerske radove na špaletnama. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - ulazna vrata od alumijumskih profila dim. 900x2050 mm. | kom. | 1 |  |  |
|  | - unutrašnja vrata od PVC pofila dimenzija 850x2050 mm. | kom. | 2 |  |  |
|  | - unutrašnja vrata od PVC pofila dimenzija 850x2150 mm. | kom. | 1 |  |  |
| 8 | Farbanje plafona i zidova podruma belom disperzivnom bojom. Sa starih površina zidova hodnika ispred podruma i plafona po potrebi skinuti slojeve koji se ljušte i popraviti oštećena mesta. Obračun po m². |  |  |  |  |
|  | - plafon | m² | 65 |  |  |
|  | - zid | m² | 205 |  |  |
| 9 | Postavljanje podnih keramičkih pločica na pod podruma uz predhodno premazivanje istog penetratom u dva sloja po uputstvu proizvođača. Pločice se lepe lepkom za pod. Cenom obuhvatiti i izradu sokli od istih pločica. Obračun po m² poda. | m² | 65 |  |  |
| 10 | Pregled elektroinstalacija sa dodavanjem po jedne sijalice u prostorije (ukupno 4 komada). Obračun paušalno. | kom. | 1 |  |  |
|  | SPOLJNI RADOVI |  |  |  |  |
| 11 | Izrada nove kanalizacione instalacije između postojećih šahtova. Cenom obuhvatiti: sečenje betona u potrebnoj širini sa razbijanjem i vađenjem betona, iskop zemlje u dubini od 0.80-1.40 met, vađenje postojećih cevi i postavljanje novih cevi prečnika 160 mm sa obradom ulaznih delova cevi u šahte i premazom unutrašnjih delova šahti penetratom sa predhodnim ispiranjem istih, zatrpavanje novopostavljenih cevi peskom i prljavim šljunkom sa nabijanjem i ponovno betoniranje prosečenog dela trotoara betonom MB 20 MPa d=10 cm sa postavljanjem armaturne mreže koju je potrebno povezati sa postojećom. Višak zemlje utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m' za sve komplet rad i materijal. | m' | 20 |  |  |
| UKUPNO PARTIJA I - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA ADAPTACIJI PODRUMSKIH PROSTORIJA DEČIJEG DISPANZERA: |  |
| PARTIJA II - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA OBJEKTU AMBULANTE U MRČAJEVCIMA |
| R.br. | N A Z I V | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna vrednost |
| 1 | Vađenje postojećih prozora i vrata iz zida od opeke i iznošenje iz objekta na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - prozor dimenzija 700/1200 mm. | kom | 4 |  |  |
|  | - prozor dimenzija 1350/1750 mm. | kom | 24 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 900/2050 mm. | kom | 2 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 1850/2800 mm. | kom | 2 |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja novih prozora od šeskokomornih PVC profila, ostakljenih nisko emisionim termoizolacionim staklom 4+16+argon+4lowE. Prozori su dvokrilni sa otvorivim nadsvetlom - ventus (otvara se automatskom sajlom). Sa unutrašnje strane prozora postaviti plastični solbanak širine do 25 cm, a sa spoljne strane aluminijumski vučeni solbanak debljine 2 mm, razvijene širine 32 cm. farban u boji stolarije. Sav potreban rad i materijal obračunava se po komadu. |  |  |  |  |
|  | - prozor dimenzija 700/1200 mm. | kom | 4 |  |  |
|  | - prozor dimenzija 1350/1750 mm. | kom | 24 |  |  |
| 3 | Izrada i ugradnja novih fasadnih vrata od Al profila sa termo prekidom zastakljenih nisko emisionim termopan staklom 4+16+argon+4lowE. Vrata su jednokrilna sa dva fiksna dosvetla i jednim fiksnim nadsvetlom, snabdevena rukohvatom i automatom za zatvaranje. Sav potreban rad i materijal obračunava se po komadu. |  |  |  |  |
|  | - vrata dimenzija 900/2050 mm. - jednokrilna vrata | kom | 2 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 1850/2800 mm. - jednokrilna vrata sa fiksevima | kom | 2 |  |  |
| 4 | Popravka oštećenog maltera oko prozora i vrata po ugradnji novih. Malter produžni razmere 1:2:6. Gletovanje malterisanih delova sa farbanjem bojom za unutrašnje radove u nijansi zida u širini do 15 cm. (okvir oko prozora na unutrašnjoj strani). Obračun po komadu otvora. | kom | 32 |  |  |
| UKUPNO PARTIJA II - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA OBJEKTU AMBULANTE U MRČAJEVCIMA: |  |

Датум:                                                                                                                                                    Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                                    ___________________________

М.П.

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку за коју  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Укупна вредност радова без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на укупну вредност

- Укупна вредност радова са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку радова бр. 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Редни број партије | Н А З И В | Укупна вредност радова без ПДВ-а | Стопа ПДВ - а | Износ ПДВ-а | Укупна вредност радова са ПДВ - ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПОДРУМСКИХ ПРОСТОРИЈА ДЕЧИЈЕГ ДИСПАНЗЕРА |  |  |  |  |
| II. | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ У МРЧАЈЕВЦИМА |  |  |  |  |

Датум:                                                                      Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                     ___________________________

м.п.

Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

Образац 14

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНОГ УСЛОВА

(ТАЧКА 4.3. ПОДТАЧКА 3. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да се понуђач

______________________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

обавезује да ће се у року од 6 часова, у оквиру гарантног рока, одазивати на писани захтев наручиоца ради санације објекта уколико се покажу оштећења на објекту, а тичу се радова изведених на основу уговора закљученог по спроведеној јавној набавци бр. 24/2016 - Грађевинско занатски радови на објектима  Дома здравља „Чачак“ Чачак“.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке радова  бр. 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак.

.

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова бр. 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке радова бр. 24/2016– Грађевинско занатски радови на објектима Дома здравља „Чачак“  Чачак, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		             Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.