Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 4914/1

19.12.2016. године

Чачак

На основу члана 63. став 3, ау вези става 2 и 1 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2014, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованих лица заведених код наручиоца под бројем 4958 од 16.12.2016. године и бројем 4959 од 16.12.2016. године за јавну набавку Санитетски потрошни материјал за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 34/2016 у отвореном поступку ради закључења оквирног споразуманаручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњењем у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 4958 од 16.12.2016. године поставило питање за партију 44 да ли је наручилац мислио на запремину од 10 мл?

Одговор наручиоца

Наручилац истиче да је омашком наведена димензија од 5 мл, па се врши измена конкурсне документације за партију 44 тако да сада иста гласи:

| 44 | Epruveteplastične 16/100 a 10ml. | kom. | 16000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Заинтерсовано лице је у свом захтеву за појашњењем у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 4959 од 16.12.2016. године за партије 29 и 30 да ли ће наручилац уместо трака за Accu-Chek апарате прихватити траке за апарате другог произвођача?

Одговор наручиоца

Наручилац истиче да није прихватљиво нудити траке за апарате другог произвођача обзиром дапредмет ове јавне набавке су траке за тачно одређени апарат.

Независно од питања заинтересованих лица наручилац врши измену конкурсне документације за партију 46 тако да сада иста гласи:

| 46 | TRAKE (EKG, CTG, UZ TRAKE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EKG papir slog zaaparat SCHILLER AT-1 90mmx90mmx400 | kom. | 120 |
|  | EKG papir slog zaaprat SCHILLER AT-101 80mmx70mmx315 | kom. | 180 |
|  | EKG papir slog zaaparat SCHILLER AT-2 plus 210mmx280mmx200 | kom. | 50 |
|  | EKG papir slog zaaparat SCHILLER AT-102 - termoaktivni z-faltanipapir 210mmx290mmx142 | kom. | 40 |
|  | EKG papir slog za aparat NIKON KODHEN 140mmx110mmx140 | kom. | 140 |
|  | EKG papir slog zaaparat MAC-500 90mmx90mmx360 | kom. | 10 |
|  | EKG traketrokanalnezaaparat H. MIROR rolna 58mmx40mm | kom. | 150 |
|  | EKG papirzaaparatCARDIPIA 400-406, 110mmx45mm. | kom. | 100 |
|  | EKG trakezaaparat HELLIGE rolnaširine 49mm | kom. | 10 |
|  | CTG papir za aparat BIONET 700, 215mm.x45mm. | kom. | 10 |
|  | CTG papirdimenzija 215mm. x 45mm. za fetal montor SMART 1 | kom. | 60 |
|  | Termopapirrolna 57mmx50mm | kom. | 100 |
|  | Trakezadefibrilator NIKON KODHEN slog 50mmx100mm | kom. | 10 |
|  | TrakezaultrazvukMITSUBISHI 110mmx21m. | kom. | 40 |
|  | Trakezaultrazvuk GE logic 6, 84mmx12,5m. (Sony UPP-84HG) | kom. | 48 |

Понуђачи су дужни да понуде доставе на измењеној конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних набавки.

За Комисију наручиоца

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке