Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 2222/2

20.06.2019. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. и става 1.  Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 2551/1 од 17.06.2019. године и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 2576 од 18.06.2019. године за јавну набавку Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе)“, у отвореном  поступку, број јавне набавке 8/2019, наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације конкурсне документације како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 2551/1 од 17.06.2019. године поставило питање за партију 13: Да ли је прихватљиво понудити анализатор бољих перформанси од захтеваних, односно са мањом запремином/аспирацином запремином узорка? Да ли је прихватљиво понудити апарат нешто већих димензија од захтеваних? Молимо да измените конкурсну документацију обзиром тако што би био изостављен микроалbумин јер се ради о лабораторијској услузи која се не ради на примарном нивоу здравствене заштите. Да ли је прихватљиво понудити апарат чији се рад заснива само на принципу дигиталног снимања?

Одговор наручиоца

- Прихватљиво је понудити апарат са мањом запремином узорка, па се мења конкурсна документација за партију 13 тако да сада гласи: „Максимална запремина узорка 3 мл ,максимална аспирациона запремина 1,8 мл“.

- Прихватљиво је понудити апарат већих димензија, па се мења конkурсна документација за партију 13 тако да гласи: Димензије апарата 800-1000 мм. X 700-1000 мм. X 600-1000 мм.

- Анализа коју наручилац ради је целокупни хемијски преглед, релативна густина и седимент урина – аутоматски са дигиталном проточном цитометријом, које је, као таква и предвиђена у шифарнику услуга РФЗО и за коју је ДЗ Чачак добио одобрење одстране Комисије за нове технологије Министарства здравља и Завода за јавно здравље Чачак. Примена било које друге технологије би, у складу са Законом о здравственој заштити, захтевала ново одобрење Комисије за нове технологије Минситарства здравља и надлежног Завода за јавно здравље. У складу са наведеним није прихватљиво понудити апарат који принцип рада заснован само на принципу дигиталног снимања.

- Не прихвата се захтев за брисање микроалбумина из конкурсне документације наручиоца. Ово из разлога што се не ради о микралбуминима као анализи како то тврди подносилац захтева, већ се ради о хемијском прегледу урина на трачицама са микроалбуминима.

II

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 2576 од 18.06.2019. године истакло примедбу за димензију екрана у боји за партију 12, јер сматра да иста не утиче на квалитет рада.

Одговор наручиоца

- Разматарјући навод заинтересованог лица, комисија наручиоца налази исти основаним па се мења конкурсна докумеnтација тако да сада гласи ТFT touch screen екран у боји, минималних димензија 8 инча.

Како су испуњени услови из члана 63. Став 5. ЗЈН-а то се рок за подношење понуда за партије 12 и 13 продужава на 25.06.2019.године до 12. čасова, а јавно отварање до 12.15 часова.

За комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Уверењу Управе за јавне набавке, број 152-02-253/2015-1040

од 18.05.2015. године и Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца

Председник Комисије

Мирјана Константиновић, дипл. фармацеут