Дом здравља Чачак

Број: 1777/1

01.06.2017. године

ЧАЧАК

На основу члана 63, а у вези става 2. и става 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 1829/1 од 29.05.2017. године и  захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем заведеног код наручиоца под бројем 1842/1 од 30.05.2017. године за јавну набавку Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе), у отвореном  поступку, број јавне набавке 12/2017 комисија наручиоца доставља појашњења и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 1829/1 од 29.05.2017. године поставило следећа питања:

У конкурсној документацији за партију 12. је наведен услов: “Контроле стабилне, 30 дана по отварању.” Према препорукама свих релевантних светских институција за стандардизацију и контролу квалитета медицинских лабораторија, контролни материјал мора бити сто је могуће сличнији биолошком материјалу пацијента. У овом случају, контролни материјал мора бити што сличнији хуманој пуној крви. Како пуна хумана крв не може имати стабилност од 30 дана чак и са додатком стабилизатора, једина могућност је понудити контролни материјал који садржи латекс честице. Контролни материјал са латекс честицама не представља контролу довољно високог квалитета као хумани материјал. Стога Вас молимо, да измените тендерску спецификацију у овом делу и дате могућност да се понуди контролни материјал са краћим периодом стабилности након отварања. На овај начин бисте омогућили већу конкуренцију, виши квалитет рада Ваше лабораторије и квалитетнији третман Ваших пацијената. Понуђачи ће свакако понудити контролни материјал у довољној количини за неометан рутински рад.

2. Такође је тражена запремина екстерне контроле 2,5 мл. Молимо Вас да прихватите запремину од 2мл, с обзиром да је та количина апсолутно довољна за потребе којима је намењена.

Одговор наручиоца

- Служба лабораторијске дијагностике Дома здравља “Чачак” Чачак хумане контроле из узорака ради по систему “дан на дан”, а који  систем подразумева управо стабилност контроле 30 дана по отварању. Досадашња пракса у раду Лабораторијске службе наручиоца са контролама чија је стабилност 30 дана управо анулира тврњу заинтересованог лица, па се захтев за измену конкурсне документације одбија.

- У погледу запремине екстерне контроле 2,5 мл и захтева за измену конкурсне докуметације наручилац истиче да је захтев од 2,5 мл постављен из разлога што већа запремина омогућава већи број понављања у случају техничких проблема на апарату.

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 1842/1 од 30.05.2017. године поставило следеће питање:

Да ли је непходно да у партији 10 понуђени регенси, калибратори и контроле буду од истог произвођача, због валидности добијених резултата?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Потребно је да за партију 10 понуђени реагенси, калибратори и контроле буду од истог произвођача. У складу са наведним мења се конкурсна документација тако што се у тачки 3 за партију 10 у делу “Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат“ конкурсне документације додаје текст који гласи: Реагенси, контроле и калибратори морају бити од истог произвођача.

Понуђачи су дужни да понуде доставе у складу са измењеном конкурсном документацијом објављеној у интегралној верзији на Порталу јавних набавки.

За комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Уверењу Управе за јавне набавке, број 152-02-253/2015-1040

од 18.05.2015. године и Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца