Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 6810/1

11.01.2019. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2 и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 73 од 08.01.2019. године за јавну Санитетски потрошни материјал за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 29/2018, наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације за партије 21 и 25 како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 73 од 08.01.2019. године поставило питањеза партију 21 и 25, да ли је потребно да дрвени штапић, комплет за брис – епрувета и посуде за урин буду стерилисани гама зрацима, као и да ли је потребно достваити потврду о извршеној стерилизацији, као и потврду акредитоване лабораторије о провери стерилности према Пх Еур?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Разматрајући питања заинтересованог лица комисија наручиоца врши измену конкурсне документације за партије 21 и 25 тако да исте сада галасе:

| 21 | ŠTAPIĆI ZA BRIS |
| --- | --- |
|  | Sterilni štapić za bris sa namotajem sterilisani gama zracima dužine minimalno 180 mm. |
|  | Sterilni štapić za bris sterilisan gama zracima sa debelim namotajem |
|  | Sterilni bris sa epruvetom (komplet za bris) sterilisan gama zracima |
|  | Cito brush četka sterilna za uzimanje brisa za Papanikolau test |
| 25 | Posude za urin sterilne (sterilisane gama zracima) |

Истовремено се врши измена конкурсне документације у делу додатни услови под тачком 4.3 тако да гласи: Да за партију 21 ставке 1, 2 и 3  и партију 25 поседује потврду о извршеној стерилизацији и потврду акредитоване лабораторије о провери стерилности према Ph Eur  и под тачком 4.4. тако да гласи додатни услов под тачком 3. доказује се достављањем потврде о извршеној стерилизацији и потврде акредитоване лабораторије о провери стерилности према Ph Eur .

Понуђачи су дужни да понуду доставе на измењеном обрасцу понуде.

За комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца