Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 1777/5

21.06.2017. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 2072 од 19.06.2017. године за јавну набавку Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе), у отвореном  поступку, број јавне набавке 12/2017, наручилац доставља појашњење конкурсне документације како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 2072 од 19.06.2017. године поставило питања за партију 9: Да ли је прихавтљиво понудити апарат са запремином узорка 100 µl и за урин 400 µl и запремином капиларног узорка од 60 µl?

Одговор наручиоца

Не прихвата се захтев заинтересовaног лица за изменом конкурсне документације, па наручилац остаје при постављеном захтеву.

За комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Уверењу Управе за јавне набавке, број 152-02-253/2015-1040

од 18.05.2015. године и Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца